## Tasterdokumentation

| Ort | Funktionsbeschrieb | Adresse | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| Untergeschoss / Hauptverteilung |  |  |  |
|  | Freecooling 18/19 I00-19 IN-Module I20 Taster O00-19 Switch O20 Motor D00 Dimmer |  |  |
| Erdgeschoss |  |  |  |
| Eingang | Szene 1; Raum AUS. Wohnen Spots; Wohnen SD Fenster. Szene 1; Alle Lichter Ein. | 20 Thermo 20 | 22L61P |
| Obergeschoss |  |  |  |
| Esstisch | Szenen (0-2); Raum AUS; Wohnen Spots +/-; Wohnen SD Fenster. Wohnen Spots; Wohnen SD Fenster; Store AUF; Store AB. Store AUF; Store AB. Play/Pause; Favorit vorwärts. Volume -; Volume +. Szene 2; Wohnen Spots Ein, Sonos Favorit 1 30%. | 21/22 23 24 Thermo 24 | 32L61P 22LP61P 22L61P |

## Vorlage

| Ort | Funktionsbeschrieb | Adresse | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| Untergeschoss / Hauptverteilung |  |  |  |
|  | Freecooling 18/19 I00-19 IN-Module I20 Taster O00-19 Switch O20 Motor D00 Dimmer |  |  |
| Erdgeschoss |  |  |  |
| Eingang | Szene 1; Raum AUS. Wohnen Spots; Wohnen SD Fenster. Szene 1; Alle Lichter Ein. | 20 Thermo 20 | 22L61P |
| Obergeschoss |  |  |  |
| Esstisch | Szenen (0-2); Raum AUS; Wohnen Spots +/-; Wohnen SD Fenster. Wohnen Spots; Wohnen SD Fenster; Store AUF; Store AB. Store AUF; Store AB. Play/Pause; Favorit vorwärts. Volume -; Volume +. Szene 2; Wohnen Spots Ein, Sonos Favorit 1 30%. | 21/22 23 24 Thermo 24 | 32L61P 22LP61P 22L61P |

## Taster Playn Design

1-fach-Taster / Typ 11 1-fach-Taster, 2-fach Bedienung / Typ 12

2-fach-Taster / Typ 21 2-fach-Taster, 2-fach-Bedienung / Typ 22

3-fach-Taster / Typ 31 4-fach-Taster / Typ 41

6-fach-Taster / Typ 32 8-fach-Taster / Typ 42

## Taster Feller Design

1-fach-Taster / Typ 11 1-fach-Taster, 2-fach Bedienung / Typ 12

2-fach-Taster / Typ 21 2-fach-Taster, 2-fach-Bedienung / Typ 22

3-fach-Taster / Typ 31 4-fach-Taster / Typ 41

8-fach-Taster / Typ 32 6-fach-Taster / Typ 42

## Nasstaster

2-fach oder 4-fach

## INNOXEL Air

## Aktoren Dezentral

## IN Module

## Diverses

## Visualisierung

2N Indoor Touch 2.0 RTI KA8 & KA11

## Taster Jung Design

2-fach 3-fach 4-fach 8-fach

## Elsner Wetterstation P03/3-RS485-CET

|  | - Erfassen von Windgeschwindigkeit, Temperatur, Regen, Sonne Süd/Ost/West, Dämmerung - Steuerung von Licht, Storen, Markisen, Fenstern usw. in Abhängigkeit vom Wetter - Empfang der genauen Zeit über GPS und Richten der Uhr im INNOXEL Master |
| --- | --- |